## Table 1
SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA SISTEMA DE AGUA SEDE CENTRAL PROMESCAL
PARTIDAS DEL SISTEMA DE MECANICO
No. | Descripción | Cant. | Precio unitario | Monto
1 | Tanques de fibra de 120 galones | 2 | 0 | 0
2 | Tubos Galvanizados 20 pies de 50 mm | 1 | 0 | 0
3 | Panelboard de 250 amp 3PH, a 480 vac con BRK de 20 amp | 1 | 0 | 0
4 | Cheques Vertical de 50 mm | 1 | 0 | 0
5 | Codos galvanizados de 50 mm, poliuretano (verde) | 1 | 0 | 0
6 | tee Galvanizadas de 50 mm | 1 | 0 | 0
7 | Tapones machos Galvanizadas de 50 mm | 2 | 0 | 0
8 | Uniones Universales de 50 mm Galv. | 2 | 0 | 0
9 | llaves de bola De metal de 50 mm | 2 | 0 | 0
10 | pies de tubo de poliuretano verde de 50 mm | 1 | 0 | 0
11 | Tee verdes de 50 mm poliuretano (verde) | 3 | 0 | 0
12 | Codos verdes de 50 mm poliuretano (verde) | 4 | 0 | 0
13 | Adaptadores verdes de 50 mm poliuretano (verde) | 6 | 0 | 0
14 | uniones universales verde de 50 mm poliuretano (verde) | 3 | 0 | 0
15 | Barras unitrust de 3/4" | 2 | 0 | 0
16 | Abrasaderas unitrust de 50 mm | 2 | 0 | 0
17 | Tarugos Hilty con tornillos 1/4 " x 2" | 30 | 0 | 0
18 | BRK de 30 amp Europeo16 amp 3 PH | 2 | 0 | 0
19 | Switch de presion Automatico | 2 | 0 | 0
20 | Relojes de presion 0-120 psi con gliserina | 2 | 0 | 0
21 | Kit de piezas para sistema de controles | 1 | 0 | 0
22 | kit de permate para Roscas | 1 | 0 | 0
23 | Teflones para Roscas | 5 | 0 | 0
24 | Galon de cemento Pvc extra fuerte 1/4 | 1 | 0 | 0
25 | Barras roscadas 5/16 " | 1 | 0 | 0
26 | Kit de arandelas planas y de presion y tuercas | 150 | 0 | 0
27 | Juego de planchas para tubos poliuretano | 1 | 0 | 0
28 | Barrenas de 1/4 y 3 /8 | 2 | 0 | 0
29 | Copling de 50 mm de poliuretano (verde) | 3 | 0 | 0
30 | Barra Din de Soporte 3' | 1 | 0 | 0
31 | barras roscada5/8" | 2 | 0 | 0
32 | Contactores a 480 vac y bobina a 120 | 2 | 0 | 0
33 | Heater para bombas a 480vac y bomba de 5.5 HP | 2 | 0 | 0
34 | Switch tipo Flota de 10 amp 120 vac | 1 | 0 | 0
35 | Tuberia Liquit type de 3/4 | 50 | 0 | 0
36 | Alambre de Goma | 50 | 0 | 0
37 | Alambre THHN No. 10 | 150 | 0 | 0
38 | Terminal Para Alambre 10 | 25 | 0 | 0
39 | Contruccion e Instalacion | 1 | 0 | 0
40 | Bomba 5.5 HP trifasica | 1 | 0 | 0
41 | Terminales LT de 3/4 curvos y rectos | 8 | 0 | 0
|  |  | Sub-Total | 0
|  |  | ITBIS | 0
|  |  | TOTAL | 0